## Arkusz1
Załącznik nr 1 - wykaz elementów automatyki i hydrauliki
L.p. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Cena jednostki netto | Wartość netto
1 | PRZEPUSTNICA DN50, KORPUS 25GG, DYSK CF8M, DYSK-AISI 304, USZCZELNIENIE EPDM | 6 | szt.
2 | PRZEPUSTNICA DN100, KORPUS 25GG, DYSK CF8M, DYSK-AISI 304 USZCZELNIENIE EPDM | 30 | szt.
3 | SIŁOWNIK OBROTOWY DO PRZEPUSTNICY DN50 ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ | 6 | szt.
4 | SIŁOWNIK OBROTOWY DO PRZEPUSTNICY DN100 ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ | 30 | szt.
5 | ZAWÓR ELEKTROPNEUMATYCZNY 5/2 MONOSTABILNY INTERFEJS NAMUR PNV 24A (Uszczelnienie wargowe plus teflon na suwaku) | 36 | szt.
6 | CEWKA 24V AC | 36 | szt.
7 | WTYCZKA ŁĄCZENIOWA Z CEWKĄ | 36 | szt.
8 | ZAWÓR DŁAWIĄCY G1/4 z regulacją | 72 | szt.
9 | ZŁĄCZE PROSTE GWINT ZEWNĘTRZNY G 1/4` - 6 MM | 36 | szt.
10 | ZŁĄCZE PROSTE GWINT ZEWNĘTRZNY G 1/4` - 8 MM | 10 | szt.
11 | SKRZYNKA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH (kontrola pozycji na napędach) | 36 | szt.
12 | PRZEWÓD POLIURETANOWY 6X4 NIEBIESKI | 50 | mb.
13 | ZŁĄCZKA WTYKOWA DO PRZEW. Z TW.SZT. TRÓJNIK Ø6 | 18 | szt.
14 | PRZEPUSTNICA DN100, RĘCZNA KORPUS 25GG, DYSK CF8M, DYSK-AISI 304, USZCZELNIENIE EPDM | 2 | szt.
15 | ZAWÓR 1/2’ ODCINAJĄCO-ODWADNIAJĄCY STEROWANY ELEKTRYCZNIE | 2 | szt.
16 | REGULATOR CIŚNIENIA POWIETRZA ZE STALI NIERDZEWNEJ16 BAR (zakres regulacji 1-6 bar) Z MANOMETREM PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 3/4’ | 1 | szt.
17 | PRESOSTAT CIŚNIENIA TYP KP35 (zakres – 0,2-8 bar; obudowa IP30; gwint zewnętrzny ¼” ) | 4 | szt.
18 | PRESOSTAT CIŚNIENIA TYP KT110 (zakres – 0,2-3 bar; obudowa IP30; gwint zewnętrzny ¼” ) | 1 | szt.
19 | ELEKTROZAWÓR 3/4’ STEROWANY ELEKTRYCZNIE Z CEWKĄ 24 V AC (normalnie zamknięty) | 1 | szt.
20 | ELEKTROZAWÓR 1/2’ STEROWANY ELEKTRYCZNIE Z CEWKĄ 24 V AC (normalnie zamknięty) | 1 | szt.
21 | ELEKTROZAWÓR 1/2’ STEROWANY POWIETRZEM Z CEWKĄ 24 V AC (normalnie zamknięty) | 1 | szt.
22 | FILTR WSTĘPNY ODOLEJAJĄCY 3/4’ | 1 | szt.
23 | FILTR DOKŁADNY ODOLEJAJĄCY 3/4’ | 1 | szt.
24 | KOMPLET MONTAŻOWY DO FILTRÓW | 1 | szt.
25 | MANOMETR RADIALNY FI 150; 0-10BAR; G1/2’ | 1 | szt.
26 | MANOMETR RADIALNY FI 150; 0-4BAR; G1/2’ | 12 | szt.
27 | MANOWAKUOMETR RADIALNY FI 100; -1/1,5BAR; G1/2’obudowa tworzywo sztuczne; zalany gliceryną | 1 | szt.
28 | Filtroreduktor (osuszacz) powietrza automatyczny G3/8” | 3 | szt.
SUMA